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Теми для самостійного опрацювання.
1. Введення. Види коротких замикань.
2. Несприятливі наслідки КЗ. Ціль розрахунків струмів КЗ. 
3. Коротке замикання на затискачах генератора з автоматичним регулюванням збудження. 

4. Принцип дії синхронної машини (СМ) та векторні діаграми СМ.

5. Порівняння реактивностей синхронної машини. 

6. Сталий режим КЗ. 

7. Перехідні процеси в навантаженнях при трифазному короткому замиканні. 8. Синхронний двигун - принцип дії, основні параметри і характеристики.

9. Перехідний процес при трифазному короткому замиканні в синхронних двигунах. 
10. Синхронні компенсатори.

11. Асинхронні двигуни (АД) при трифазних коротких замиканнях.

12. Узагальнене навантаження.

13. Електромагнітні перехідні процеси при порушенні симетрії трифазного ланцюга. Основні системи рівнянь.

14. Порівняння видів КЗ по вазі. Просте замикання.

15. Несиметричні КЗ у ланцюгах з напругою нижче 1000 В.

16. Перехідні процеси в навантаженнях при несиметричному КЗ.
17. Синхронні двигуни і компенсатори при НКЗ. Асинхронні двигуни при НКЗ. Узагальнене навантаження при НКЗ.

18. Складання розрахункових схем і схем заміщення СЕП. 

19. Статична стійкість режиму в системі „Еквівалентний генератор-шини незмінної напруги”.

20. Динамічна стійкість у системі „Еквівалентний генератор - електропередача - шини незмінної напруги і частоти”.

21. Статична та динамічна стійкість вузла навантаження.

Завдання

1. Типові формули 

1.1. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні в іменованих одиницях опору Х, заданого в іменованих одиницях. 
1.2. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні в іменованих одиницях опору Х, заданого у відносних одиницях, при відомих Uн, Sн. 
1.3. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні в іменованих одиницях опору Х, заданого у відносних одиницях, при відомих Uн, Iн. 
1.4. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні в іменованих одиницях опору Х, заданого в % до номіналу, при відомих Uн, Sн. 
1.5. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні в іменованих одиницях опору Х, заданого в % до номіналу, при відомих Uн, Iн. 
1.6. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні у відносних одиницях опору Х, заданого в іменованих одиницях. 
1.7. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні у відносних одиницях опору Х, заданого у відносних одиницях (до номіналу), при відомих Uн,Sн. 
1.8. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні у відносних одиницях опору Х, заданого у відносних одиницях (до номіналу), при відомих Uн, Iн. 
1.9. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні у відносних одиницях опору Х, заданого в % (до номіналу), при відомих Uн, Sн. 
1.10. Одержати формулу для приведення до базисної ступіні у відносних одиницях опору Х, заданого в % (до номіналу), при відомих Uн, Iн. 
1.11. Одержати формулу для визначення струму на розрахунковій ступіні по його величині в іменованих одиницях на базисній ступіні. 
1.12. Одержати формулу для визначення струму на розрахунковій ступіні по його величині у відносних одиницях на базисній ступіні. 

2. Розрахунок трифазних струмів короткого замикання від шин нескінченної потужності 

2.1. Побудувати і перетворити до зручного для розрахунку струм трифазного к.з. виду розрахункову схему (намалювати схему (для себе)). 

	


2.2. Побудувати розрахункову схему і перетворити її до виду, зручному для розрахунку струмів трифазного к.з. 
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2.3. Побудувати в часі струм перехідного процесу після 3-фазного к.з. якщо доаварийный режим - неодружений хід, Еcm=1, x=1, для =0 і [image: image2.jpg]


/2. 
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2.4. Побудувати в часі струм перехідного процесу після 3-фазного к.з., якщо Ec=[image: image4.jpg]


 , X=1, r=1, для a=0 і a=[image: image5.jpg]


 /2. 
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2.5. Побудувати в часі струм перехідного процесу після 3-фазного к.з., якщо Ecm=[image: image7.jpg]


 , Х=1, r=1, для a=-[image: image8.jpg]


 /4 і a=[image: image9.jpg]


 /4. 
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2.6. Побудувати в часі струм перехідного процесу після 3-фазного к.з., якщо Ecm=1, XL=2,XC=1, для a=[image: image11.jpg]


 /2 і a=[image: image12.jpg]
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2.7. Розрахувати сверхпереходный струм 3-ф зного к.з. у схемі: 
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Параметри елементів схеми : 
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3. Розрахунок трифазних коротких замикань від джерел кінцевої потужності 

3.1. Розрахувати понад перехідний і ударний струм при трифазному к.з. у схемі: 
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Параметри елементів схеми: 
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3.2. Методом розрахункових кривих визначити перехідний процес у крапці к.з. при трифазному к.з. у схемі: 
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Параметри елементів схеми: 
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3.3. Розрахувати понад перехідний  і ударний струм у крапці двухфазного к.з. у схемі: 
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Параметри схеми: 
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3.4. Визначити понад перехідний і сталий струм трифазного к.з. у крапці к.з. схеми при наявності і відсутності АРВ. 
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Параметри схеми: 
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3.5. Методом розрахункових кривих визначити перехідний процес у часі при 3-фазному к.з. у схемі (для крапки к.з.): 
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Параметри схеми: 
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3.6. Визначити понад перехідний і ударний струм від елементів навантаження при трифазному к.з. на живильних шинах у схемі: 
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Параметри схеми: 
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3.7. Визначити понад перехідний і ударний струм при 3-фазному к.з. у крапці к.з. у схемі: 
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Параметри схеми: 
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4. Розрахунок трифазних коротких замикань на шинах з номінальною напругою нижче 1000 В. 

4.1. Розрахувати струм 3-фазного к.з. на стороні НН у схемі: 

	[image: image30.jpg]e 2008 f






Параметри схеми: 
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4.2. Визначити понад перехідний і ударний струм к.з. у схемі при трифазному к.з. на стороні 0.4 кв 
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Параметри схеми: 
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5. Розрахунок несиметричних коротких замикань 

5.1. Побудувати схеми прямої, зворотної і нульової послідовності для елементів t = 0 і t = [image: image34.jpg]


(АРВ немає). 
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