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ВСТУП
Діяльність фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», ступенем «магістр»за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання»орієнтована на об'єкти, основу яких становить виробництво, передача, розподіл та споживання електроенергії. Сферою діяльності інженерів є електричні станції, підприємства електричних систем та мереж, системи електропостачання підприємств, міст та сільського господарства, а також проектні, науково-дослідні,навчальні та комерційні установи відповідного профілю. 
Метою  фахового  випробування є комплексна  перевірка  знань вступників,  отриманих в результаті  вивчення  навчальних  дисциплін, які передбачені  освітньо-професійною  програмою  та  навчальними  планами  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вступник повинен продемонструвати  фундаментальні та  професійно-орієнтовані  уміння  та  знання,  щодо  узагальненого  об’єкта  майбутньої сфери професійної діяльності  і  здатність  вирішувати типові фахові завдання. 
До  участі  у  фаховому  випробуванні  допускаються  вступники,  які дотрималися  усіх  норм  і  правил,  передбачених  чинним  законодавствомта  Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет», Положенням про організацію прийому на навчання для здобуттяосвітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і ступеня «магістр».


1.  ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
[bookmark: _GoBack]Програма фахового випробування для прийому на навчання з метою здобуття кваліфікацій інженер-електрик та магістр електротехніки орієнтована на цикл професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», ступенем «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання».
Фахове  випробування  охоплює  цикл  наступних фахових  дисциплін:

1.1. «Електричні станції і підстанції»;
1.2. «Електропостачання»;
1.3. «Електричні системи та мережі»;
1.4. «Основи релейного захисту та автоматики».

2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
	
	Фахове  випробування  проводитьсяу  письмовій формі відповідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» в 2016 році та Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «КНУ» за ОКР «спеціаліст», ступенем «магістр» у формі тестування за білетами. Максимальний термін тестування – 2 години (120 хвилин).

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
Таблиця 3.1.
Перелік тем та питань з фахових дисциплін
	№ з/п
	Дисципліна
	Теми та питання

	1.
	Електричні станції і підстанції
	1) Основні поняття про роботу електричних станцій і підстанцій; 1.1) поняття про енергетичну систему; 1.2) поняття про електростанції і їх класифікації та характеристики; 1.3)  схеми електричних з’єднань електростанцій і підстанцій.2) Однолінійна схема електропостачання; 2.1) умовні позначення; 2.2) розрахунок струмів трифазного короткого замикання. 3) Силові трансформатори і автотрансформатори; 3.1) допустимі навантаження; 3.2) схеми з’єднань трансформаторів. 4) Реактори; 4.1) призначення та принцип дії; 4.2)  залишкова напруга на шинах до реактора. 5) Релейний захист і системна автоматика; 5.1) струмовий захист; 5.2) направлений струмовий захист; 5.3) диференційний струмовий захист; 5.4) високочастотний захист; 5.5) схеми управління, сигналізації і блокування на електричних станціях і підстанціях; 6) Щити управління та їх призначення; 6.1) розміщення та конструкціящитів управління; 6.2) монтажні схеми та маркування проводів.

	2.
	Електро-постачання
	1) Методи розрахунку електричних навантажень; 1.1) статистичний метод; 1.2) емпіричні методи; 1.3) метод упорядкованих діаграм. 2) методики розрахунку навантажень; 2.1) методики розрахунку навантажень на різних рівнях систем електропостачання;  2.2) визначення навантажень однофазних електричних споживачів; 2.3) класифікація споживачів електричної енергії, їх характеристика.3) надійність електропостачання; 3.1) основні поняття та показники надійності; 3.2) вимоги до надійності електропостачання; 3.3) статистичні показники надійності елементів електричних мереж; 3.4) вибір рівня надійності електроспоживачів нульової категорії.4) Оцінки витрат електроенергії при постачанні промислових підприємств; 4.1) приведення витрат енергоресурсів до однакового енергетичного ефекту; 4.2) техніко – економічне обґрунтування схеми заводської мережі. 5)кабельні лінії та провідники;5.1) вибір перетину кабельних ліній та провідників; 5.2) вибір типу кабелів і способу прокладання. 6) Високовольтна апаратура та розподільчі мережі; 6.1) вибір високовольтної комутаційної апаратури; 6.2) розрахунок і оптимізація струмів короткого замикання; 6.3) розподіл електроенергії на напругу до 1кВ; 6.4) схеми розподільчих мереж напругою 0,4кВ; 6.5) конструктивне виконання цехових мереж; 6.6) розрахунок шинопровідних силових електромереж; 6.7) розрахунок освітлювальних мереж.

	3
	Основи релейного захисту та автоматики
	1) Релейний захист; 1.1) призначення і функції релейного захисту; 1.2) види та конструкції реле; 1.3) принципи, дії реле; 1.4) узагальнена схема побудови захистів; 1.5) сучасний релейний захист. 2) первинні перетворювачі;2.1) принципи виконання, основи теорії, особливості застосування для релейного захисту вимірювальних трансформаторів струму й напруги, та інших первинних перетворювачів; 2.2) схеми з'єднання первинних перетворювачів струму.3) аварійні режими; 3.1) особливості нормальних і аварійних режимів; 3.2) методи визначення параметрів спрацьовування основних і резервних захистів та інш. елементів системи електропостачання; 3.3) принципи виконання захисту основних елементів системи електропостачання з урахуванням основних вимог до їх властивостей.




4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ
	
Білет фахового випробування містить 45 тестових запитань (по 15 запитань різних рівнів складності. Час тестування 2 години (120 хвилин). Оцінка  кожноготестового завдання залежить від рівня його складності. Кожне тестове запитанняпершого рівня складності оцінюється у 0,8 бала;другого- у 1,0; а третього рівня складності - у 1,2 бала.
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