Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

# Голова приймальної комісії університету

________________________М.І. Ступнік

«____»_____________2016 р.

# П Р О Г Р А М А

фахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», ступенем «магістр»

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання»

Кривий Ріг

2016

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійноїпідготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

Програму склав:

доктор техн. наук,  професор   Щокін В.П._____________________

(підпис)

# Узгоджено на засіданні кафедри

# електропостачання та енергетичного менеджменту

# Протокол № 8від «4» березня2016 р.

# Завідувач  кафедри, професор  В.П.Щокін	____________________

(підпис)

# Узгоджено на засіданні вченої ради

# електротехнічного факультету

# Протокол № 6 від «16» березня2016 р.

# Голова вченої ради електротехнічного факультету,

# доцент  Ю.Г.Осадчук				_____________________

(підпис)

# ЗМІСТ

стор.

| Вступ | 2 |
| --- | --- |
| 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування | 2 |
| 2. Порядок проведення фахового випробування | 2 |
| 3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування | 3 |
| 4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності | 4 |
| 5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування | 4 |

ВСТУП

Діяльність фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», ступенем «магістр»за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання»орієнтована на об'єкти, основу яких становить виробництво, передача, розподіл та споживання електроенергії. Сферою діяльності інженерів є електричні станції, підприємства електричних систем та мереж, системи електропостачання підприємств, міст та сільського господарства, а також проектні, науково-дослідні,навчальні та комерційні установи відповідного профілю.

Метою  фахового  випробування є комплексна  перевірка  знань вступників,  отриманих в результаті  вивчення  навчальних  дисциплін, які передбачені  освітньо-професійною  програмою  та  навчальними  планами  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вступник повинен продемонструвати  фундаментальні та  професійно-орієнтовані  уміння  та  знання,  щодо  узагальненого  об’єкта  майбутньої сфери професійної діяльності  і  здатність  вирішувати типові фахові завдання.

До  участі  у  фаховому  випробуванні  допускаються  вступники,  які дотрималися  усіх  норм  і  правил,  передбачених  чинним  законодавствомта  Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет», Положенням про організацію прийому на навчання для здобуттяосвітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і ступеня «магістр».

1.  ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

Програма фахового випробування для прийому на навчання з метою здобуття кваліфікацій інженер-електрик та магістр електротехніки орієнтована на цикл професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», ступенем «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання».

Фахове  випробування  охоплює  цикл  наступних фахових  дисциплін:

  - «Електричні станції і підстанції»;

  - «Електропостачання»;

  - «Електричні системи та мережі»;

  - «Основи релейного захисту та автоматики».

2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове  випробування  проводитьсяу  письмовій формі відповідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» в 2016 році та Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «КНУ» за ОКР «спеціаліст», ступенем «магістр» у формі тестування за білетами. Максимальний термін тестування – 2 години (120 хвилин).

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

Таблиця 3.1.

Перелік тем та питань з фахових дисциплін

| № з/п | Дисципліна | Теми та питання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Електричні станції і підстанції | 1) Основні поняття про роботу електричних станцій і підстанцій; 1.1) поняття про енергетичну систему; 1.2) поняття про електростанції і їх класифікації та характеристики; 1.3) схеми електричних з’єднань електростанцій і підстанцій.2) Однолінійна схема електропостачання; 2.1) умовні позначення; 2.2) розрахунок струмів трифазного короткого замикання. 3) Силові трансформатори і автотрансформатори; 3.1) допустимі навантаження; 3.2) схеми з’єднань трансформаторів. 4) Реактори; 4.1) призначення та принцип дії; 4.2) залишкова напруга на шинах до реактора. 5) Релейний захист і системна автоматика; 5.1) струмовий захист; 5.2) направлений струмовий захист; 5.3) диференційний струмовий захист; 5.4) високочастотний захист; 5.5) схеми управління, сигналізації і блокування на електричних станціях і підстанціях; 6) Щити управління та їх призначення; 6.1) розміщення та конструкціящитів управління; 6.2) монтажні схеми та маркування проводів. |
| 2. | Електро-постачання | 1) Методи розрахунку електричних навантажень; 1.1) статистичний метод; 1.2) емпіричні методи; 1.3) метод упорядкованих діаграм. 2) методики розрахунку навантажень; 2.1) методики розрахунку навантажень на різних рівнях систем електропостачання; 2.2) визначення навантажень однофазних електричних споживачів; 2.3) класифікація споживачів електричної енергії, їх характеристика.3) надійність електропостачання; 3.1) основні поняття та показники надійності; 3.2) вимоги до надійності електропостачання; 3.3) статистичні показники надійності елементів електричних мереж; 3.4) вибір рівня надійності електроспоживачів нульової категорії.4) Оцінки витрат електроенергії при постачанні промислових підприємств; 4.1) приведення витрат енергоресурсів до однакового енергетичного ефекту; 4.2) техніко – економічне обґрунтування схеми заводської мережі. 5)кабельні лінії та провідники;5.1) вибір перетину кабельних ліній та провідників; 5.2) вибір типу кабелів і способу прокладання. 6) Високовольтна апаратура та розподільчі мережі; 6.1) вибір високовольтної комутаційної апаратури; 6.2) розрахунок і оптимізація струмів короткого замикання; 6.3) розподіл електроенергії на напругу до 1кВ; 6.4) схеми розподільчих мереж напругою 0,4кВ; 6.5) конструктивне виконання цехових мереж; 6.6) розрахунок шинопровідних силових електромереж; 6.7) розрахунок освітлювальних мереж. |
| 3 | Основи релейного захисту та автоматики | 1) Релейний захист; 1.1) призначення і функції релейного захисту; 1.2) види та конструкції реле; 1.3) принципи, дії реле; 1.4) узагальнена схема побудови захистів; 1.5) сучасний релейний захист. 2) первинні перетворювачі;2.1) принципи виконання, основи теорії, особливості застосування для релейного захисту вимірювальних трансформаторів струму й напруги, та інших первинних перетворювачів; 2.2) схеми з'єднання первинних перетворювачів струму.3) аварійні режими; 3.1) особливості нормальних і аварійних режимів; 3.2) методи визначення параметрів спрацьовування основних і резервних захистів та інш. елементів системи електропостачання; 3.3) принципи виконання захисту основних елементів системи електропостачання з урахуванням основних вимог до їх властивостей. |

4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ

Білет фахового випробування містить 45 тестових запитань (по 15 запитань різних рівнів складності. Час тестування 2 години (120 хвилин). Оцінка  кожноготестового завдання залежить від рівня його складності. Кожне тестове запитанняпершого рівня складності оцінюється у 0,8 бала;другого- у 1,0; а третього рівня складності - у 1,2 бала.

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленныхпредприятий. –М.: “Высшая школа”. - 1986.

2. Справочник по проектированию электрических сетей иэлектрооборудования // Под ред. Барыбина Ю.Г. и др., - М.:“Энергоатомиздат”. - 1991.

3. Федоров А.А., Старкова А.Е. Учебное пособие для курсового идипломного проектирования по энергоснабжению промышленныхпредприятий – М.: “Энергоиздат”. - 1987.

4. Правила устройств электроустановок. –М.: “Энергоатомиздат”. - 1985.

5. Довідникенергоменеджера. Методичнийпосібник з курсу “Споживачіелектричноїенергії”. - Тернопіль: ТДТУ, - 2005.

6. Электрическая часть станций и подстанций. //Под ред. А.А. Васильева.- М.: «Энергия» - 1980.

7. М.М. Черемісін., В.М. Зубко. Автоматизаціяобліку та управлінняелектроспоживанням. – Харків: «Факт» - 2005р. – 192с.

8. А.Д. Голота Автоматика в електроенергетичних системах: Навч. Посібник– К.: Вищащкола. – 2006р. – 367с.

9. Шестеренко Е.В. „Системиелектроспоживання та електропостачанняпромисловихпідприємств” м. Вінниця. Видавництво „Нова книга”, 2004р., 655с.

10.Андреев В.А. Релейная защита  и автоматика систем электроснабжения; Учебное пособие для вузов по спец. «Электроснабжение», 1991.-496с.

11. Идельчик В.И. Электрические системы сети – М. Энергоатомиздат, 1989.